## Slide 1
GANA GROUP · 6사 전수조사 기반
전략 진단
가진 것은 과소 표기하고, 없는 것은 과대 표기한다
247페이지 전수 크롤 · 5개 관할 62건 확인 등재 · 4차 적대적 검증
리브랜딩의 진짜 과제 = 새 언어를 만드는 것이 아니라, 이 방향을 뒤집는 것

## Slide 2
진단 ONE-LINE DIAGNOSIS
조사 결과 전체가 이 한 문장으로 수렴한다
가진 것은 과소 표기하고, 없는 것은 과대 표기한다.
가진 것 (과소) 러시아 8건 · MHRA Class III · MFDS 27건 · EUDAMED 제조자 등재 · 특허 2건 · 인증서 15장 → 사이트 노출 거의 0건
없는 것 (과대) FDA 의료기기 등록 (실질 부재) · CE·ISO·GMP (전부 만료) · KoraVie Class 2a (실제 Class I) · "World largest" → 배지로 크게 게시
GANA GROUP · 전략 진단
2

## Slide 3
방법 HOW WE MINED INSIGHTS
인사이트 = 의사결정을 바꾸는 '간극'. 4개 렌즈로 채굴한다
01
실체 ↔ 표현
가진 것 중 대외에 안 보여주는 것
02
주장 ↔ 검증
쓰고 있으나 근거 없는 것 (실사 리스크)
03
자산 ↔ 방치
돈 낸 등록인데 사장된 것
04
시간 ↔ 위험
지금 안 하면 무너지는 것 (만료·마감)
공통 구조 [실체]와 [표현]의 불일치 → 신뢰도 태그로 등급화 (확인=대외 인용 가능 / 자사주장·미확인=리스크로 분류)
GANA GROUP · 전략 진단
3

## Slide 4
요약 DIAGNOSTIC DASHBOARD
한눈에 — 무엇을 살리고, 무엇을 막고, 무엇을 서두르나
62건
확인된 등재
(5개 관할)
MFDS30·특허13·러시아8·MHRA5·ANVISA2·EUDAMED1 등
13건
과대·미확인
표기
FDA·ISO 22716·IAS·만료 인증서 4건 등
12축
등재됐으나
미활용
러시아8·MHRA·EUDAMED·MFDS27품목·특허
3건
만료 임박
(기한 걸림)
EU AR D-3·ANVISA D-28·MFDS GMP
조사의 결론 — 문제는 "인증이 없다"가 아니라 "가진 것을 못 쓰고 있다"이다. 기대했던 곳(FDA·CE·ISO)은 부재/만료로 확정. 기대하지 않았던 곳(러시아·MHRA·EUDAMED·MFDS·ANVISA·특허)에서 62건 유효 등재가 살아났다.
GANA GROUP · 전략 진단
4

## Slide 5
렌즈 01 실체 ↔ 표현 — 가진 것을 안 쓴다
규제기관 기록이 대신 증명해주는데, 사이트는 한 줄로 뭉갠다
GANA R&D
러시아
러시아 유효 등재 8건(무기한 포함)을 "Russia FDA approved" 한 줄로 덮었다 확인
РЗН 2021/13973(PLLA, 무기한) 등 8건, 제조사 전부 GANA R&D 일치 · 사이트 등록번호 노출 0건 · "Russia FDA"는 없는 기관명
→ 8개 번호+조회링크로 교체(비용 0). Trust Center 최우선
GANA R&D
영국 MHRA
Class III 등재 + UKRP가 대형사 Sinclair라는 최상급 자산이 사이트에 없다 확인
DEVICE_ID 73044, Lanluma V/X, Class III, UKRP=Sinclair Pharmaceuticals, 최종갱신 2026-04-11
→ "이 조사에서 가장 아까운 미활용 자산". 번호+관계 노출
GANA R&D
한국 MFDS
품목허가 27건·현행 GMP를 만료된 스캔 이미지로만 걸어뒀다 확인
품목허가 27건(26건 수출용) · 제조업 제4490호 · 현행 GMP KCL-ABBA-19926(~2027-03) · 사이트엔 2020 만료본 스캔
→ "MFDS 수출용 허가 26건"이 더 강한 문구
GANA Cosmetic
32 SKU 4개국어 완역을 이미 보유한 유일한 그룹 자산인데 레퍼런스로 못 썼다 원문
en/zh/th/vi UI · 32 SKU 전량 번역 · 6사 사이트 등급 최상위 29/45(B)
→ 다국어 규격 레퍼런스로 승격, 신규 발주는 Es·Ру만
GANA GROUP · 전략 진단
5

## Slide 6
렌즈 02 주장 ↔ 검증 — 없는 것을 크게 건다
실사 첫 페이지에서 터진다 — 이미 학술지가 'false statement'라 반박했다
GANA R&D
FDA
"US FDA-approved PLLA filler"가 학술지 Letter에서 'a false statement'로 공개 반박됐다 확인
Aesthetic Plastic Surgery(2023) Letter to the Editor · 동일 건물 타사는 FDA 정상 등재, GANA만 0건 → 실질 부재 확정
→ FDA 관련 의료기기 문구 전면 제거 (방어 불가)
GANA Cosmetic
"U.S. FDA-registered manufacturer"라 쓰지만 국세청 업태는 도소매업이다 원문 확인
업태 도매및소매업(G47813) · FDA 근거는 VCRP 1건뿐, VCRP는 2023-03-27 폐지 · 'FDA registered' 제품명 삽입
→ 제조원/판매원 구조로 표기 정정 (misbranding 리스크)
GANA R&D
CE·ISO
사이트에 걸린 CE·ISO·GMP 인증서 4건이 전부 만료, 근거 표준도 폐지본이다 확인
CE(NB 1023, ~2024-05, 구 MDD 근거) · ISO 13485(~2016) · ISO 9001(2008판) · KGMP(~2020-02) 전부 만료
→ 만료 배지 즉시 내림. MDR 전환본·현행 ISO 원본 징구
Dr.Park CDMO
AAV 배치용량이 자사 문서 4종에서 5,000/5,800/6,000/200,000L로 갈린다 자사주장 확인
TF 보도자료 5,000L ≠ 사이트 6,000L ≠ CPHI 6,000L ≠ koravie 200,000L(40배). cGMP·준공일도 미갱신
→ 모든 문구의 전제 = 숫자 통일. 이게 먼저
KoraVie UK
등기상 향수·화장품 도매 법인이 의료기기·AAV·AI진단을 표방하며 투자를 소구한다 확인 원문
SIC 46450 도매 단일 · PSC 0명·재무제표 미제출 · CTA "Investor Relations" → FSMA s.21 리스크
→ 그룹 CI 부여 = 연대 책임. 법무 판단 전 토큰 제한
GANA GROUP · 전략 진단
6

## Slide 7
렌즈 03 자산 ↔ 방치 — 돈 낸 자산이 사장됐다
이미 지불한 등록·자산이 텍스트가 아니라 스캔·게시판에 묻혀 있다
GANA R&D
EUDAMED
EU 규제 실체의 최상급 증거(EUDAMED 제조자 SRN)가 미표기다 확인
SRN KR-MF-000037221, Manufacturer/active, 2023-08-17 등록 · SRN 1줄로 Trust Center 등재 가능
→ EU 시장 신뢰의 핵심. 비용 0
박용호
특허
"patented"라고만 쓴 Filler X 특허가 실재 등록특허인데 번호가 없어 검증 불가 확인
KR101647182B1·KR101490613B1 등록 확인 — 단 박용호 개인 명의
→ 번호 붙이면 즉시 검증. 단 법인 양도등록 검토
GANA R&D
인증서
인증서 15장을 확보했으나 본문 0자·alt="" 스캔이라 어디에도 안 잡힌다 원문 미확인
Certification 페이지 본문 0자, 인증서 이미지 ~15건 전부 alt="" 스캔 · 번호·유효기간 전부 미확인
→ 번호·기관·유효기간 텍스트화(SEO·접근성·규제 3축)
Dr.Park CDMO
재촬영 없이 이관 가능한 유일한 제조 실사 45장이 2014년 게시판에 묻혀 있다 신규
고유 이미지 45장(시설 실사 21장) · 텍스트/HTML 비율 33.34% 6사 최고
→ 재구축 2순위 근거(이관 비용 최저)
GANA GROUP · 전략 진단
7

## Slide 8
렌즈 04 시간 ↔ 위험 — 지금 안 하면 무너진다
브랜딩·문구보다 먼저 처리해야 하는, 기한이 걸린 것들
EU 인증대리인
EU 인증대리인(AR) 위임이 만료되면 EU 시장 출시 요건이 즉시 무너진다 확인 D-3
EUDAMED AR = CMC Medical Devices SL(말라가), 위임기간 ~2026-07-25 · 갱신 여부 오늘 확인 필요
→ 브랜딩과 무관하게 오늘 확인 (비용 0)
ANVISA
(브라질)
ANVISA 등록 GANA X(위험등급 IV, 최대)가 만료 임박이다 확인 D-28
80781300006, ~2026-08-19 · 등록보유자가 자사 아닌 SKINSTORE S.A. → 갱신 통제권 확인 병행
→ 갱신비 투입 + 통제권 확인
GANA R&D
개인정보
대외비 34개국 총판 매트릭스가 로그인 없이 다운로드되고 대표 개인정보가 노출된다 원문
총판 PDF 무인증 다운로드 · 대표 개인 휴대폰·이메일 다수 사이트 공통 · 총판 20여 곳 실명·주소
→ 이번 주 처리. 개인→법인 채널 (GDPR 리스크)
그룹
제재
총판 목록에 점령지역·이란·시리아가 개인 납세자번호와 함께 게재됐다 원문
"Ukraine(including Donetsk)" + 개인 납세자번호 · 이란·시리아 총판 병존 · EU Reg 2022/263
→ 제재 컴플라이언스 법률검토 즉시 (3중 교차)
GANA GROUP · 전략 진단
8

## Slide 9
가장 무거운 단일 리스크
CE·특허 40건이 '남의 법인' 것일 수 있다
동일 건물(둔촌대로 555)에 대표자가 다른 별도 법인이 있다. 2019년 언론이 보도한 "PLLA 필러 세계 2번째 CE"·"국내특허 28+해외 12=40건"의 주체는 GANA R&D가 아니라 ㈜지씨에스(GCS)일 수 있다.
GANA R&D
대표 박용호 · 러시아 등재 8건 제조사 일치
㈜지씨에스 (GCS)
대표 김창식 · 사업자 105-87-54103 · 1008호
→
왜 심각한가 — 빅 도미노는 "GANA는 성분을 자사 GMP로 직접 만드는 제조사"였고, 그 증거로 CE·특허를 써왔다. 증거의 일부가 남의 것이라면 사다리의 뿌리 정의 자체가 흔들린다. → 등기부등본·주주명부로 법인 관계 확정이 브랜드 작업보다 앞선 모든 것의 선행 조건. 실사에서 가장 먼저 터지는 항목이다.
GANA GROUP · 전략 진단
9

## Slide 10
우선순위 IMPACT × CERTAINTY × URGENCY
무엇을 먼저 말하고, 무엇을 먼저 막을 것인가
시급성 高 →
↑ 임팩트 高
지금 막을 것 (Sev-0)
· FDA 표기 삭제
· 만료 인증 배지 내림
· 개인정보·총판 PDF 비공개
· 제재 지역 법률검토
지금 살릴 것 (0원·최대이득)
· 러시아 8건 번호+링크
· MHRA Class III·EUDAMED SRN
· MFDS 27건 현행 GMP
· 특허번호 표기
선결 확정 (법무)
· ㈜지씨에스 법인 귀속
· 생산용량 수치 단일화
· KoraVie 법적 지위
정비 후 활용
· 인증서 텍스트화
· 다국어 규격화
· SSL·표기 오류 정정
정렬 규칙
확실성 = 이미 태그로 판정됨 (확인)만 대외 인용, (자사주장·미확인)은 리스크로. 먼저 말할 것 = 확인 등재 62건 (비용 0, 즉시 신뢰 상승) 먼저 막을 것 = FDA·만료 배지·개인정보 (실사·규제 노출) 먼저 정할 것 = 법인 귀속·숫자 단일화 (모든 카피의 전제)
GANA GROUP · 전략 진단
10

## Slide 11
실행 IMMEDIATE ACTIONS · 대부분 비용 0원
이번 주에 착수할 수 있는 것 — 예산이 아니라 결정의 문제
1
㈜지씨에스 ↔ GANA R&D 법인 관계 확정
법무 — 모든 것의 선행
2
생산용량 수치 단일화 (5,000/6,000/200,000 → 1)
경영 판단
3
"Russia FDA" → Roszdravnadzor 8건 + 조회 링크
웹 · 최대 이득
4
만료 인증 배지 내림 (GMP·CE)
웹 · 법적 리스크
5
"FDA registered/approved" 표기 삭제 또는 정밀화
웹 · 규제 리스크
6
EU AR 위임 갱신 여부 확인 (D-3) · ANVISA 갱신 (D-28)
규제 · 기한
7
개인정보·대외비 총판 PDF 비공개 + 색인 제거
인프라 · GDPR
8
KFDA→MFDS · 순일→선일 · 우편번호 13215 · SSL 교체
웹 · 표기 정정
GANA GROUP · 전략 진단
11

## Slide 12
보고 프레이밍
나쁜 소식이 아니라, 전략의 정당화다
"러시아에 유효한 등록이 8건 있습니다. 그런데 우리 사이트에는 등록번호가 한 개도 없고, 대신 '러시아 FDA'라고 적혀 있습니다. 그런 기관은 없습니다. 반대로 배지로 크게 걸어둔 것 중에는 2020년과 2024년에 이미 만료된 것이 있습니다. 가진 것은 안 쓰고, 없는 것은 크게 걸고 있습니다. 이걸 뒤집는 것이 이번 리브랜딩입니다."
쓰지 말 것 "인증이 만료됐습니다" · "FDA 등록이 없습니다" — 질책으로 들리고 방어를 부른다.
순서 정당화 "보이기 전에 숫자를 맞춰야 한다고 말씀드렸습니다. 반대로 했다면 만료된 인증서를 들고 산업 리포트에 등재 신청을 했을 겁니다."
GANA GROUP · 전략 진단
12

## Slide 13
다음 NEXT STEPS
진단에서 실행으로 — 3개의 게이트
GATE 1
선결 확정
법인 귀속·생산용량 수치·KoraVie 지위 확정. 브랜드 작업의 전제.
법무·경영
GATE 2
즉시 정화
만료 배지·FDA 표기·개인정보·제재 노출 제거. 기한 걸린 갱신 처리.
웹·규제
GATE 3
자산 승격
62건 확인 등재를 Trust Center로. 인증서 텍스트화·다국어 규격화.
웹·콘텐츠
핵심 리브랜딩의 본질은 새 언어를 만드는 것이 아니라, '가진 것은 못 쓰고, 없는 것은 크게 건다'는 방향을 뒤집는 것이다.
GANA GROUP · 전략 진단
13